2025年4月东湖应急管理办 “双随机”检查记录表

| 序号 | 企业名称 | 企业地址 | 检查事项 | 检查时间 | 检查结果 | 整改情况 | 检查人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 深圳市金地物业管理有限公司彩世界管理处 | 深圳市罗湖区东湖街道东湖路彩世界小区内 | 1、消防通道检查：生产经营单位是否占用、堵塞消防通道； 2、安全生产隐患管理类违法：生产经营单位是否建立事故隐患排查治理制度。 | 2025/04/16 | 1、安全出口未安装应急灯； 2、入口处疏散指示标准未按标准接入电源。 | 已整改 | 朱斌， 高嘉蔓 |
| 2 | 百胜餐饮（深圳）有限公司肯德基观山嘉苑餐厅 | 深圳市罗湖区东湖街道金湖社区翠荫路490号观山嘉苑2栋B座地下4层04号 | - 1、消防通道检查：生产经营单位是否占用、堵塞消防通道； 2、安全生产隐患管理类违法：生产经营单位是否建立事故隐患排查治理制度。 | 2025/04/16 | 1、车间安全出口、疏散通道未设置灯光疏散指示标志。 | 已整改 | 朱斌， 高嘉蔓 |
| 3 | 中交第四航务工程局有限公司（深圳水库沙湾路侧水质保障工程） | 深圳市罗湖区东湖街道沙湾路全段 | - 1、消防通道检查：生产经营单位是否占用、堵塞消防通道； 2、安全生产隐患管理类违法：生产经营单位是否建立事故隐患排查治理制度。 | 2025/04/16 | 1、车间安全出口、疏散通道未设置灯光疏散指示标志。 | 已整改 | 朱斌， 高嘉蔓 |
| 4 | 深圳亚米开创餐饮管理有限公司 | 深圳市罗湖区东湖街道喜荟城二层222号商铺 | - 1、消防通道检查：生产经营单位是否占用、堵塞消防通道； 2、安全生产隐患管理类违法：生产经营单位是否建立事故隐患排查治理制度。 | 2025/04/09 | 1、厨房疏散通道被占用。 | 已整改 | 朱斌， 高嘉蔓 |
| 5 | 深圳市原味田园餐饮管理有限公司 | 深圳市罗湖区东湖街道太宁路8号喜荟城购物中心一层160号 | - 1、消防通道检查：生产经营单位是否占用、堵塞消防通道； 2、安全生产隐患管理类违法：生产经营单位是否建立事故隐患排查治理制度。 | 2025/04/09 | 1、消防通道检查：未见生产经营单位占用、堵塞消防通道； 2、安全生产隐患管理类违法：生产经营单位已建立事故隐患排查治理制度。 | 无 | 朱斌， 高嘉蔓 |