2025年5月东湖应急管理办 “双随机”检查记录表

| 序号 | 企业名称 | 企业地址 | 检查事项 | 检查时间 | 检查结果 | 整改情况 | 检查人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 深圳市泽晟医药有限公司 | 深圳市罗湖区东湖街道大望社区新田村新田厂9号102 | 1.安全生产隐患管理类违法：生产经营单位是否建立事故隐患排查治理制度。 2.消防安全：灭火器是否定期进行检查。 | 2025/05/21 | 1、仓库消防应急照明灯具未通电； 2、安全生产台账制度需补充完善。 | 已整改 | 朱斌， 高嘉蔓 |
| 2 | 罗湖区大望片区污水临时处理服务项目 | 深圳市罗湖区东湖街道大望学校公交站旁 | 1.安全生产隐患管理类违法：生产经营单位是否建立事故隐患排查治理制度。 2.消防安全：灭火器是否定期进行检查。 | 2025/05/21 | 1.生产经营单位是建立事故隐患排查治理制度。 2.灭火器是定期进行检查。 | 无 | 朱斌， 高嘉蔓 |
| 3 | 中国石化销售股份有限公司广东深圳坤达加油站 | 深圳市罗湖区东湖街道盐排高速公路北面 | 1.安全生产隐患管理类违法：生产经营单位是否建立事故隐患排查治理制度。 2.消防安全：灭火器是否定期进行检查。 | 2025/05/09 | 1.生产经营单位是建立事故隐患排查治理制度。 2.灭火器是定期进行检查。 | 无 | 朱斌， 高嘉蔓 |
| 4 | 中国石化销售股份有限公司广东深圳荣达加油站 | 深圳市罗湖区东湖街道盐排高速公路南面 | 1.安全生产隐患管理类违法：生产经营单位是否建立事故隐患排查治理制度。 2.消防安全：灭火器是否定期进行检查。 | 2025/05/09 | 1、灭火器过期未及时更换。 | 已整改 | 朱斌， 高嘉蔓 |
| 5 | 深圳来眠新养科技有限公司 | 深圳市罗湖区东湖街道大望社区大望村新平大道2号104 | 1.安全生产隐患管理类违法：生产经营单位是否建立事故隐患排查治理制度。 2.消防安全：灭火器是否定期进行检查。 | 2025/05/27 | 1、灭火器被遮挡； 2、配电房内有杂物堆积。 | 已整改 | 朱斌， 高嘉蔓 |